## Slide 3
Norma Estatal de Seguridad Humana y Contra Incendios para Jalisco
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

## Slide 4
El primer antecedente de un marco normativo se dio en el año 2004, en el H. Cuerpo de Bomberos de Guadalajara, estableciendo requerimientos con base a las Normas Oficiales Mexicanas, creando una Guía para Inspección donde se utilizó una Programación Base Access.
Posteriormente, en el año 2012 en Puerto Vallarta se comienza a implementar y a solicitar a las empresas una base con requerimientos normativos específicos para cada actividad y giro.
En el 2017, en el municipio de Zapopan, se crea una Guía Técnica y 11 Guías Ejecutivas, las cuales contenían los requerimientos específicos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas para cada giro o actividad.
ANTECEDENTES
1.

## Slide 5
ANTECEDENTES
1.
Actualmente se está trabajando con la Norma de Seguridad Humana y Contra Incendios para Jalisco y 21 Guías Ejecutivas.
Para ello se ha requerido la intervención de distintos actores, desde la industria privada y algunas autoridades municipales, con quienes se han llevado a cabo alrededor de 12 reuniones, en las cuales han participado distintos actores para la creación de la presente Norma, por ejemplo: Cámara de Industriales de Jalisco, Cámara de Comercio,

## Slide 6
ANTECEDENTES
1.
Cámara Nacional de la Industria Maderera, COPARMEX, el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil A.C. AMRACI, CONAPCI, ANPCI, FM Global México, F Tech, CIMEJ, Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en Jalisco, Asociación Nacional de Agentes de Seguros y Fianzas, Asociación de Hospitales Particulares de Jalisco A.C., Tooling Cluster, y las Coordinaciones Municipales de Protección Civil de Zapopan y Guadalajara.

## Slide 7
Objetivo:
Establecer los lineamientos, criterios y recomendaciones que pueden facilitar la aplicación de la normativa en materia de GIR, especialmente en lo que se refiere a la evaluación de riesgos y medidas preventivas.
INTRODUCCIÓN
Importancia:
Es indispensable proteger la salud y seguridad de la sociedad y los trabajadores, prevenir accidentes y garantizar un ambiente laboral seguro.
Alcance:
Todas las actividades productivas, de salud, ambientales, transformación y de servicios (20 sectores SCIAN), que puedan tener un impacto en la seguridad y salud.
2.

## Slide 8
ESTRUCTURA Y CONTENIDO
CAPÍTULO I Generalidades.
CAPÍTULO II Plano Documental.
CAPÍTULO III Plano Físico.
CAPÍTULO IV Introducción a las Guías Ejecutivas y al Catálogo de Requerimientos.
1 Norma Estatal
21 Guías Ejecutivas
CAPÍTULO V Bitácoras.
2.

## Slide 9
ESTRUCTURA Y CONTENIDO
CAPÍTULO I Generalidades
Fundamento legal.
Objetivo y ámbito de aplicación.
Verificación, inspección y vigilancia.
Glosario de términos.
Supletoriedad.
Símbolos y abreviatura.
2.

## Slide 10
ESTRUCTURA Y CONTENIDO
CAPÍTULO II Plano Documental
Programa interno.
Consultores.
Constancias de capacitación.
Bitácoras de mantenimiento.
Hojas de datos de seguridad.
Pruebas y/o dictámenes.
Fichas técnicas.
Pólizas de seguro.
Cédula de operación anual.
Manifiestos.
Planos.
Proyectos.
Autorizaciones, vistos buenos.
Estudio general de riesgo.
2.

## Slide 11
ESTRUCTURA Y CONTENIDO
CAPÍTULO III Plano Físico
Equipos, dispositivos y sistemas fijos contra Incendio a base de aspersores Para construcciones de nueva creación.
Señalética.
Instalaciones eléctricas.
Condiciones generales .
Gas LP.
Maquinaria y equipos de almacenamiento y manejo de materiales.
Requerimientos especiales.
Introducción a las Guías Ejecutivas.
2.

## Slide 12
ESTRUCTURA Y CONTENIDO
CAPÍTULO IV Introducción a las Guías Ejecutivas y al Catálogo de Requerimientos
367 Requerimientos (numerales)
entre ambos planos.
1 Norma Estatal.
21 Guías Ejecutivas.
2.

## Slide 13
ESTRUCTURA Y CONTENIDO
CAPÍTULO V Bitácoras
2.

## Slide 14
IMPLEMENTACIÓN
Diagnóstico inicial.
Plan de acción.
  Identificar áreas críticas / riesgos.
  Adquirir e instalar equipos requeridos / instalaciones especializadas.
  Capacitación y certificación del personal que aplicará la norma.
  Consolidación documental (evidencia documental), adecuación de documentos (actas ) para la aplicación de la norma.
  Cronograma de implementación.
3.

## Slide 15
BENEFICIOS
Seguridad para la sociedad trabajadores y clientes.
Reducción de pérdidas económicas / accidentes.
Cumplimiento legal (evitar multas).
Prestigio para la empresa.
Homologación de requerimientos.
4.

## Slide 16
RETOS
Aprobación.
Determinar costos iniciales de implementación.
Resistencia al cambio.
Esquema de vigilancia y cumplimiento.
Alineación normativa nacional.
5.

## Slide 17
CONCLUSIONES
Avances.
Puntos clave.
      Importancia de implementación para la prevención.
      Requisitos principales.
      Beneficios.
Llamado al trabajo conjunto.
6.